## ESTRUCTURA APU
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PRYSMIANGROUP 6 mm² – 99000701 / 313 – APU 2026
Unidad de pago: metro lineal instalado. Incluye suministro del cable, desperdicio, transporte, tendido por ductos subterráneos mediante cuadrilla de linieros y ayudantes, y malacate eléctrico con winche. No incluye terminales, conectores, pruebas eléctricas ni obra civil.
1. MATERIALES E INSUMOS
Ítem | Material / recurso | Unidad | Cantidad / ML | Precio unitario | Valor parcial / ML
1 | Cable PrysmianGroup 6 mm² – 99000701 / 313 | ML | 1.02 | 12500 | 12750
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS |  |  |  |  | 12750
2. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Ítem | Material / recurso | Unidad | Cantidad / ML | Precio unitario | Valor parcial / ML
1 | Malacate eléctrico con winche para tendido de cable | DÍA | 0.002 | 350000 | 700
2 | Herramienta menor de tendido y manipulación | ML | 1 | 48.03 | 48.03
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTA |  |  |  |  | 748.03
3. TRANSPORTE
Ítem | Material / recurso | Unidad | Cantidad / ML | Precio unitario | Valor parcial / ML
1 | Transporte terrestre de cable en carrete, bodega Barranquilla → obra Galapa | VIAJE | 0.0004 | 1200000 | 480
SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 480
4. MANO DE OBRA – TENDIDO POR DUCTOS SUBTERRÁNEOS
Ítem | Material / recurso | Unidad | Cantidad / ML | Precio unitario | Valor parcial / ML
1 | Liniero categoría 2 – tendido de cable | DÍA | 0.004 | 202692 | 810.768
2 | Ayudante eléctrico – tendido y alimentación de cable | DÍA | 0.004 | 197479 | 789.916
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1600.684
5. RESUMEN
Costo directo antes de IVA / ML |  |  |  |  | 15578.714
IVA 19% |  |  |  |  | 2959.9557
Total con IVA / ML |  |  |  |  | 18538.6697
6. PARÁMETROS, RENDIMIENTO Y ALCANCE
• Precio del cable: $12.500/ML antes de IVA, suministrado por el usuario.
• Desperdicio adoptado: 2% del cable, equivalente a 1,02 ML de suministro por cada 1,00 ML instalado.
• Rendimiento adoptado: 500 ML/día con cuadrilla de 2 linieros categoría 2 + 2 ayudantes eléctricos y malacate eléctrico. Es un rendimiento presupuestal conservador; debe ajustarse según longitud de ductos, número de curvas, registros y condiciones reales.
• Mano de obra 2026 de referencia: liniero cat. 2 $202.692/día y ayudante eléctrico $197.479/día con prestaciones, según base APU consultada.
• Malacate eléctrico con winche: $350.000/día como valor presupuestal. Se tomó como referencia de mercado el alquiler de equipos de tendido y cotizaciones de malacates/winches eléctricos.
• Transporte: $1.200.000/viaje, prorrateado sobre 1.000 ML por viaje = $1.200/ML. Debe reemplazarse por cotización real según cantidad de cable y origen/destino.
• Herramienta menor: 3% del costo de mano de obra, equivalente a $48,03/ML.
• El APU corresponde exclusivamente al suministro y tendido del cable dentro de ductos existentes. No incluye excavación, construcción de ductos/registros, mandrilado o limpieza previa de ductos, terminales, MC4, conectores, empalmes, pruebas de aislamiento/continuidad, certificación RETIE ni puesta en servicio.
• IVA 19% mostrado separadamente. El cable fue suministrado por el usuario como precio + IVA.

## FUENTES
FUENTES Y CRITERIOS
Concepto | Fuente | Dato utilizado | Observación
Cable Prysmian | Prysmian Colombia | Cable PV disponible en cobre flexible 4–16 mm²; aplicaciones fotovoltaicas; 1,8 kV DC; RETIE/NTC | La página oficial confirma la familia y características, pero no publica en abierto el precio ni permite verificar específicamente el código 99000701/313.
Precio cable | Usuario | $12.500/ML + IVA | Se conserva como precio contractual de suministro indicado.
Liniero cat. 2 | Base de datos APU 2Q 2026 | $202.692/día | Valor con jornal + prestaciones publicado en la base consultada.
Ayudante eléctrico | Base de datos APU 2Q 2026 | $197.479/día | Valor con jornal + prestaciones publicado en la base consultada.
Malacate / winche | Cotizaciones y referencias de mercado 2026 | $350.000/día adoptado | Valor presupuestal; cotizar alquiler especializado para tendido de cable.
Transporte | Supuesto APU | $1.200.000/viaje; 1.000 ML/viaje | Debe ajustarse al volumen de cable, carrete, vehículo y ruta.
Rendimiento | Criterio APU | 500 ML/día | Supuesto de presupuesto; validar en campo.

## PARAMETROS
Parámetro | Valor | Unidad | Nota
Precio cable | 12500 | $/ML | Antes de IVA
Desperdicio | 2% | % | 2%
Cantidad cable APU | 1.02 | ML/ML instalado | Incluye desperdicio
Rendimiento cuadrilla | 500 | ML/día | 2 linieros + 2 ayudantes
Linieros | 2 | personas | Cat. 2
Ayudantes eléctricos | 2 | personas
Jornal liniero | 202692 | $/día | Con prestaciones
Jornal ayudante eléctrico | 197479 | $/día | Con prestaciones
Malacate eléctrico | 350000 | $/día | Presupuesto
Transporte | 1200000 | $/viaje | Presupuesto
ML por viaje | 1000 | ML/viaje | Prorrateo
Transporte unitario |  | $/ML | Fórmula
IVA | 19% | % | Mostrar separado